## Hàng hóa thông thường (hidden)
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm (±5%) | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±5%) - Loại: số 3 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
2 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm (±5%) | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135mm (±5%) - Loại: số 4 - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
3 | Nhíp không sang chấn, thẳng, dài 195mm (±5%) | Nhíp không sang chấn - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 195mm (±5%) - Loại: thẳng, răng De Bakey, ngàm rộng 2mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
4 | Nhíp mô Resano, dài 230mm (±5%) | Nhíp mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230mm (±5%) - Loại: Resano - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 1
5 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180mm (±5%) | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±5%) - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Ngàm phủ: Tungsten Carbide, cán vàng - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
6 | Kéo phẫu tích Mayo cong, dài 200mm (±5%) | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: Mayo, cong, mũi tù/ tù - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
7 | Kẹp mang kim thẳng, dài 180mm (±5%) | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm rộng 1,2-1,8mm, bước răng 0,2mm Ngàm phủ: Tungsten Carbide, cán vàng - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
8 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar thẳng, dài 200mm (±5%) | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: Mayo-Hegar, thẳng, ngàm rộng 2,7-2,8mm, bước răng 0,5mm - Ngàm phủ: Tungsten Carbide, cán vàng - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
9 | Kẹp cầm máu Halsted - Mosquito, cong, dài 125mm (±5%) | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±5%) - Loại: Halsted - Mosquito, mảnh, cong - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 5
10 | Kẹp mang kim vi phẫu Castroviejo, dài 210mm (±5%) | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210mm (±5%) - Loại: Castroviejo, bước răng 0,2mm - Ngàm phủ: Tungsten Carbide, cán vàng - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 2
11 | Ống hút, Andrew-Pinchon, dài 240mm (±5%) | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240mm (±5%) - Loại: Andrew-Pinchon, đường kính 4,2-5mm - Đạt tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) | Cái | 3
****Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Dịch vụ
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Thuốc
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [7 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên thương mại (đối với BDG) | Tên hoạt chất | Phân nhóm (tham khảo) | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Tên hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Quy cách đóng gói | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá kê khai | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Phân nhóm | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)