CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm trần nhôm | Yêu cầu kỹ thuật của tấm trần: + Kích thước tấm cơ bản: 595 x 595 mm; + Chiều dày: ≥ 1 mm; + Bề mặt không đục lỗ; + Có khả năng chống cháy; + Mác nhôm: nhôm 1100 hoặc 3003; + Thành phần nhôm: ≥ 98,3%; + Cấp chống ăn mòn: cấp 10/10 vsB (hoặc cấp 10 theo JIS H 8502:1999); + Màng sơn phủ bằng sơn PVDF: - Kháng nứt khi uốn: 0 T; - Độ bền va đập màng sơn: ≥ 140 kg.cm. |  |  |  |  | m2 | 511 |  |  |  |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Màu sắc theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành các dịch vụ):

| Stt | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháo dỡ tấm trần hiện hữu, lắp đặt tấm trần nhôm mới | 511 | m2 | 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khoan lỗ tấm trần để lắp đặt các hệ thống thiết bị kỹ thuật trên trần;

- Đối với các tấm trần được cắt theo kích thước thực tế thì Nhà thầu phải chấn 4 cạnh tấm. Hao hụt do cắt tấm, kể cả phần chấn cạnh sẽ được tính vào đơn giá của Nhà thầu, Chủ đầu tư chỉ tính khối lượng thành phẩm lắp đặt thực tế. Khối lượng thành phẩm được xác định theo hình chiếu mặt bằng của tấm đã được gia công cắt, chấn cạnh theo kích thước thực tế (nghĩa là không tính theo diện tích tấm sau khi trải hết các cạnh);

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện lắp đặt;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  | Ngày … tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.