CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ treo tấm nhôm nhựa | - Bao gồm: khung treo bằng thép, tấm nhôm nhựa và các vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của khung treo: + Thép hộp kích thước: 30 x 30 mm; + Chiều dày: ≥ 1,4 mm; + Sơn chống gỉ 2 lớp hoàn thiện. - Yêu cầu kỹ thuật của tấm nhôm nhựa: + Độ dày tấm: ≥ 3 mm; + Độ dày lớp nhôm hợp kim ngoài cùng: ≥ 0,21 mm; + Độ bền uốn: ≥ 45 Mpa; + Mô đun đàn hồi: ≥ 13 Gpa; + Lực chịu xuyên: ≥ 3,5 kN; + Nhiệt độ làm biến dạng tấm: ≥ 700C; - Thanh nẹp nhôm rộng ≥ 20 mm, dày ≥ 1 mm; - Vít liên kết bằng inox 304; - Ron bằng silicone trung tính ngoài trời; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 41,6 |  |  |  |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Màu sắc theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện lắp đặt;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  | Ngày … tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.