## Hàng hóa thông thường (hidden)
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Cuộn cảm Cool-B70 A/P dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cuộn cảm Cool-B70 A/P - Chức năng giả dược: có - Chiều dài cáp: 200cm, (±5%). - Góc: 150 độ - Đường kính trong: 27 mm, (±5%). - Đường kính ngoài: 97 mm, (±5%). - Chiều cao vòng dây: 6mm - Bao gồm tấm đánh dấu điểm kích thích - Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
2 | Dịch vụ sửa chữa ống soi đại tràng và ống soi dạ dày
2.1 | Dịch vụ sửa chữa ống soi đại tràng, model: CF-HQ190I , sn: 2363496 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Hộp công tắc điều khiển: 01 cái - Nắp che bộ phận kết nối ống soi: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Bộ phận bảo vệ dây dẫn sáng: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.2 | Dịch vụ sửa chữa ống soi đại tràng, model: CF-HQ190I , sn: 2363518 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Hộp công tắc điều khiển: 01 cái - Nắp che bộ phận kết nối ống soi: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.3 | Dịch vụ sửa chữa ống soi đại tràng, model: CF-HQ190I , sn: 2363505 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.4 | Dịch vụ sửa chữa ống soi đại tràng, model: CF-HQ190I , sn: 2363516 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.5 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2169410 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Bo mạch kết nối chip thu hình: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận điều khiển lên/xuống: 01 cái - Hộp công tắc điều khiển: 01 cái - Bộ phận điều khiển phải/trái: 01 cái - Vỏ nút bấm số 1: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Nút bấm số 1: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.6 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2169369 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận điều khiển lên/xuống: 01 cái - Hộp công tắc điều khiển: 01 cái - Bộ phận điều khiển phải/trái: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.7 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2374990 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận điều khiển lên/xuống: 01 cái - Hộp công tắc điều khiển: 01 cái - Bộ phận điều khiển phải/trái: 01 cái - Vỏ nút bấm số 1: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Nút bấm số 1: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.8 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2375043 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận điều khiển lên/xuống: 01 cái - Bộ phận điều khiển phải/trái: 01 cái - Nắp che bộ phận kết nối ống soi: 01 cái - Vỏ nút bấm số 1: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Nút bấm số 1: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.9 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2375035 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận điều khiển lên/xuống: 01 cái - Bộ phận điều khiển phải/trái: 01 cái - Nắp che bộ phận kết nối ống soi: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.10 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2375016 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
2.11 | Dịch vụ sửa chữa ống soi dạ dày, model: GIF-HQ190 , sn: 2375106 | Dịch vụ sửa chữa bao gồm thay thế các linh kiện: - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối điện: 01 cái - Dây dẫn chung: 01 cái - Bộ phận điều khiển lên/xuống: 01 cái - Bộ phận điều khiển phải/trái: 01 cái - Nắp che bộ phận kết nối ống soi: 01 cái - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái - Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái - Chốt chặn cáp điều khiển: 04 cái - Sau khi sửa chữa và thay thế các linh kiện, ống soi hoạt động bình thường. - Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Olympus; - Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Olympus - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Gói | 1
****Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá. - Nhà thầu có thể chào 01 hoặc nhiều danh mục.

## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Dịch vụ
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Thuốc
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [7 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên thương mại (đối với BDG) | Tên hoạt chất | Phân nhóm (tham khảo) | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Tên hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Quy cách đóng gói | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá kê khai | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Phân nhóm | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)