## MCG
PHỤ LỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số /BVĐHYD-VTTB, ngày tháng năm 2026)
Stt | Stt đề nghị lần 2 | Tên danh mục | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất (nếu có)
1 | 22 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ceftazidime/Clavulanic acid 30/10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ceftazidime/Clavulanic acid Nồng độ: 30/10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 16000
2 | 23 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Cefotaxim/Clavulanic acid 30/10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Cefotaxim/Clavulanic acid Nồng độ: 30/10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 18500
3 | 24 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Cefotaxim 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Cefotaxim Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 17500
4 | 25 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ceftazidime 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ceftazidime Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 18500
5 | 26 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Cefoxitin 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Cefoxitin Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 17500
6 | 27 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ceftriaxone 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ceftriaxone Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 12200
7 | 28 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Meropenem 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Meropenem Nồng độ: 10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 14000
8 | 29 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Amikacin 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Amikacin Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 13000
9 | 30 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Levofloxacin 5µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Levofloxacin Nồng độ: 5µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 17000
10 | 31 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ciprofloxacin 5µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ciprofloxacin Nồng độ: 5µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 12500
11 | 32 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Cefepime 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Cefepime Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 13500
12 | 33 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Gentamicin 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Gentamicin Nồng độ: 10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 12000
13 | 34 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ertapenem 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ertapenem Nồng độ: 10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 12000
14 | 35 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Imipenem 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Imipenem Nồng độ: 10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 15500
15 | 36 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Linezolid 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Linezolid Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 6000
16 | 37 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Piperacillin/tazobactam 100/10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Piperacillin/tazobactam Nồng độ: 100/10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 15000
17 | 38 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Doxycycline 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Doxycycline Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 4200
18 | 39 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Penicillin G 10 units | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Penicillin G Nồng độ: 10 units Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 5000
19 | 41 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ampicillin 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ampicillin Nồng độ: 10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 5000
20 | 42 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Erythromycin 15µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Erythromycin Nồng độ: 15µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 5600
21 | 43 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Clindamycin 2µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Clindamycin Nồng độ: 2µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 5600
22 | 44 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Metronidazole 5µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Metronidazole Nồng độ: 5µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 500
23 | 45 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Amoxicillin/Clavulanic acid 20/10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Amoxicillin/Clavulanic acid 2/1 Nồng độ: 20/10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 1200
24 | 47 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Vancomycin 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Vancomycin Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 3000
25 | 48 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Sulfamethoxazole/trimethoprim 23.75/1.25µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Sulfamethoxazole/trimethoprim Nồng độ: 23.75/1.25µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 12000
26 | 50 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ampicillin/Sulbactam 10/10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ampicillin/Sulbactam Nồng độ: 10/10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 11000
27 | 51 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Colistin 10µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Colistin Nồng độ: 10µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 10000
28 | 52 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Minocycline 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Minocycline Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 5400
29 | 53 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Fosfomycin G6P 200/50 μg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Fosfomycin G6P Nồng độ: 200/50 μg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 4000
30 | 54 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Ceftazidime/Avibactam 30/20 µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Ceftazidime/Avibactam Nồng độ: 30/20 µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 1750
31 | 62 | E-Test, Tetracycline 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Tetracycline Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
32 | 63 | E-Test, Levofloxacin 0,002 - 32 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Levofloxacin Nồng độ: 0,002 - 32 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
33 | 65 | E-Test, Penicillin G 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Penicillin G Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
34 | 68 | E-Test, Amoxicillin 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Amoxicillin Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
35 | 69 | E-Test, Metronidazole 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Metronidazole Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
36 | 71 | E-Test, Amoxicillin/Clavulanic acid 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Amoxicillin/Clavulanic acid 2/1 Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
37 | 72 | E-Test, Anidulafugin 0,002 - 32 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Anidulafugin Nồng độ: 0,002 - 32 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
38 | 73 | E-Test, Caspofungin 0,002 - 32 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Caspofungin Nồng độ: 0,002 - 32 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
39 | 74 | E-Test, Micafungin 0,002 - 32 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Micafungin Nồng độ: 0,002 - 32 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
40 | 75 | E-Test, Fluconazole 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Fluconazole Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
41 | 76 | E-Test, Itraconazole 0,002 - 32 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Itraconazole Nồng độ: 0,002 - 32 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
42 | 77 | E-Test, Voriconazole 0,002 - 32 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Voriconazole Nồng độ: 0,002 - 32 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
43 | 78 | E-Test, Ceftolozane/Tazobactam 0,016 - 256 (μg/mL) | E-Test, thanh plastic mỏng hoặc thanh giấy tẩm kháng sinh, xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC-Minimum Inhibitory Concentration Kháng sinh: Ceftolozane/Tazobactam Nồng độ: 0,016 - 256 (μg/mL), Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 100
44 | 165 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Azithromycin 15µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Azithromycin Nồng độ: 15µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 250
45 | 187 | Thuốc tẩy màu tím vi khuẩn trong phương pháp nhuộm Gram, dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng | Thuốc tẩy màu tím vi khuẩn trong phương pháp nhuộm Gram, dùng để tẩy màu tím/xanh của phức hợp Violet-iod cho các vi khuẩn Gram âm, trong khi không gây ảnh hưởng đến phức hợp Violet-iod của các vi khuẩn Gram dương. Dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE | mL | 45800
46 | 190 | Khay Colistin pha loãng trong môi trường lỏng | Khay colistin vi pha loãng trong môi trường lỏng, dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh Colistin. Thành phần: Mỗi panel gồm tối thiểu 12 giếng: 1 giếng Chứng và 11 giếng dải nồng độ pha loãng (gồm 0.12/0.25/0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 ug/mL); môi trường Mueller Hinton II Broth hoặc tương đương phù hợp kèm theo Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Test | 2700 | x
47 | 194 | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, Aztreonam 30µg | Đĩa giấy tẩm kháng sinh, xác định tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Kháng sinh: Aztreonam Nồng độ: 30µg Đóng gói trong ống: 50-100 đĩa kháng sinh xếp chồng trong mỗi ống, kèm hệ thống lò xo giúp cố định kháng sinh khi sử dụng, Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: Có tối thiểu 1 trong các tiêu chuẩn/chỉ tiêu chất lượng sau: * Tiêu chuẩn chất lượng FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc FDA PMA (Pre-market Approval). * Giấy Xác nhận đăng ký cơ sở và liệt kê thiết bị (FDA Establishment Registration and Device Listing) cùng với Giấy chứng nhận xuất khẩu (CFG) do FDA cấp có liệt kê mã hàng dự thầu (chỉ áp dụng đối với phân loại rủi ro thấp/Class I thuộc nhóm miễn trừ 510k). * Tiêu chuẩn CE tuân thủ Quy định IVDR (EU) 2017/746: Giấy chứng nhận được cấp bởi Tổ chức chứng nhận (Notified Body) đối với phân loại rủi ro B, C, D; hoặc Tuyên bố về sự phù hợp (Declaration of Conformity - DoC) đối với phân loại rủi ro A. * Giấy chứng nhận phê duyệt (Approval) hoặc Chứng nhận lưu hành (Certification) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA). * Giấy phép thiết bị y tế (Medical Device License) do Bộ Y tế Canada (Health Canada) cấp. * Giấy chứng nhận ARTG do Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) Úc cấp. | Đĩa | 1000
48 | 195 | Giấy thử nghiệm phát hiện men beta-lactamase | Giấy thử nghiệm phát hiện men beta-lactamase: giấy thử sử dụng Nitrocefin làm chất nền chỉ thị màu. Nitrocefin được tẩm trong thanh giấy hoặc khoanh giấy, khi vi khuẩn có enzyme beta-lactamase tiếp xúc với nitrocefin, enzyme này sẽ thủy phân vòng beta-lactam của nitrocefin, làm thay đổi màu giấy thử sang màu đỏ hồng. Thành phần tối thiểu: Nitrocefin Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE | Test | 1000
49 | 210 | Khay kháng sinh đồ nấm | Khay kháng nấm dùng thực hiện thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp vi pha loãng cho vi nấm Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml): Micafungin (0.008-8); Caspofungin (0.008-8); 5-Flucytosine (0.06-64); Posaconazole (0.008-8); Voriconazole (0.008-8); Itraconazole (0.015-16); Fluconazole (0.12-256); Anidulafungin (0.015-8); Amphotericin B (0.12-8), kèm túi chứa chất hút ẩm Tiêu chuẩn/Chỉ tiêu chất lượng: ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE | Khay | 1500 | x
50 | 211 | Canh thang thực hiện kháng sinh đồ vi pha loãng dành cho Colistin | Canh thang thực hiện kháng sinh đồ vi pha loãng dành cho Colistin Thành phần: canh thang Muller Hinton có điều chỉnh cation đối với các ion canxi, magie Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA | mL | 30000 | x
51 | 212 | Đầu phân phối huyền dịch cho thử nghiệm kháng nấm đồ | Đầu phân phối huyền dịch, phù hợp với máy phân phối tự động, thực hiện kháng nấm đồ bằng phương pháp vi pha loãng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA | Cái | 4200 | x
52 | 213 | Đầu côn hút và phân phối mẫu cho máy phân phối mẫu tự động | Đầu côn hút và phân phối mẫu dành cho các xét nghiệm định danh hoặc kháng sinh đồ, kháng nấm đồ. Đóng gói: Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái Chất liệu: Nhựa, Chiều dài: 60-80 mm Có thể sử dụng trên các máy phân phối mẫu tự động | Cái | 2000 | x
Yêu cầu về cung cấp thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất: Nhà thầu (hoặc bên thứ ba có thỏa thuận với nhà thầu) cung cấp đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, bao gồm cả hóa chất, vật tư dùng để thẩm định trước khi đưa vào sử dụng và tập huấn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và có đầy đủ tài liệu pháp lý của dụng cụ, thiết bị hỗ trợ (nếu có) để đưa vào sử dụng tại Bệnh viện.