## Hàng hóa thông thường
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Dây điện điều khiển chống nhiễu | - Tiết diện danh định: 1.25mm² - Ruột dẫn: đồng - Số lõi: 20 lõi - Lớp chống nhiễu: có lớp chống nhiễu - Điện áp danh định: 300/500v | Mét | 80
2 | Tủ đấu nối | - Tủ nhựa kích thước 300 x 400mm - Có domino đấu nối | Cái | 1
3 | Dây điện CV 4mm² | - Tiết diện danh định: 4mm² Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh nghĩa: ≥ 0,8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 100
4 | Dây điện CV 2.5mm² | - Tiết diện danh định: 2.5mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh nghĩa: ≥ 0,8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 35
5 | Ổ cắm điện đôi 3 chấu | - Điện áp định mức: 220VAC 50Hz - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Chất liệu: nhựa - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có | Bộ | 3
6 | Ổ cắm điện 4 lỗ cắm | - Điện áp định mức: 220VAC 50Hz - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Chất liệu: nhựa - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có - Bao gồm đế, mặt vuông cho 6 thiết bị, 2 ổ cắm đôi | Bộ | 3
7 | Phích cắm điện 3 chấu | - Điện áp định mức: 250VAC - Dòng điện định mức: 20A | Cái | 3
8 | Đèn LED panel 600x600 | - Công suất 40W - 45W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Độ hoàn màu: ≥ 80 Ra - Hiệu suất: ≥ 110 lm/W - Quang thông: ≥ 4400 Lm - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ - Chất liệu tản nhiệt:hợp kim nhôm - Kích thước: (602x602x10 mm) ± 5 | Bộ | 3
9 | Công tắc đơn 1 chiều | - Điện áp định mức: 250VAC - Dòng điện định mức: 16A - Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng - Màu sắc: trắng - Bật tắt: có ký hiệu - Bao gồm đế, mặt vuông cho 1 thiết bị. | Bộ | 3
10 | Ổ cắm Data CAT 6 | - Chức năng: ổ cắm mạng Cat6 - Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng - Màu sắc: trắng - Bao gồm đế, mặt vuông cho 2 thiết bị | Bộ | 3
11 | Ổ cắm điện thoại | - Chức năng: ổ cắm điện thoại - Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng - Màu sắc: trắng | Bộ | 3
12 | Dây điện thoại | - Tiết diện danh nghĩa: ≥ 0.5mm² - Quy cách: ruột đồng 2 x 2 x 0,5 vỏ PVC | Mét | 45
13 | Điện thoại để bàn | - Kiểu điện thoại: Cố định treo tường hoăc để bàn - Bộ nhớ Chức năng: gọi lại số gần nhất. - Âm thanh: có nút chỉnh âm thanh - Chuông: có nút chỉnh to nhỏ - Màu sắc 2 màu: Trắng hoặc đen | Cái | 3
14 | RCBO 2P-20A | - Dòng rò: ≤ 30mA - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - Bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6kA - Điện áp cách điện định mức: 400VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 20.000 lần - Đường cong đặt tính: C | Cái | 1
15 | Ống điện cứng đường kính 25 | Chiều dài danh định: 2.92m - Đường kính danh định: 25mm - Độ dày danh định: 2.0mm - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 9
16 | Ống điện cứng đường kính 20 | - Chiều dài danh định: 2.92m - Đường kính danh định: 20mm - Độ dày danh định: 1.9mm - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 3
17 | Ống điện mềm đường kính 20 | - Chiều dài danh định: 50m/cuộn - Đường kính danh định: 20mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng | Cuộn | 1
18 | Dây mạng CAT 6 | - Tên sản phẩm: Dây mạng CAT 6 - Độ dày lõi: 23 AWG, 4-cặp UTP | Mét | 63
19 | Chi phí lắp đặt | Kéo dây và lắp đặt thiết bị hoàn thiện 3 phòng khám | Gói | 1