## Hàng hóa thông thường (hidden)
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Bộ dụng cụ kê tư thế sản khoa | Bộ dụng cụ kê tư thế sản khoa bao gồm gá kẹp: - Giá đỡ chân cho tư thế sản khoa thiết kế dạng ủng ôm chân, nâng đỡ toàn bộ cẳng chân và bàn chân - Có thể điều chỉnh bằng một tay, có trợ lực - Thiết kế thanh đỡ dạng cong giúp tối ưu hóa không gian làm việc cho phẫu thuật viên - Phạm vi điều chỉnh của thanh đỡ từ ≤ -55° đến ≥ +85° - Có dây đai cố định bằng silicone y tế hoặc vật liệu tương đương có độ bền cao, chống rách, không thấm dịch, dễ vệ sinh - Chịu tải trọng ≥ 150 kg - Gá kẹp: + Kích thước (DxRxS): tối thiểu 75 x 50 x 65 mm,(±5%). + Phù hợp gắn trên thanh ray kích thước 25 x 10 mm, (±5%). + Vật liệu: nhôm hoặc tương đương - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
2 | Dụng cụ đỡ tay kê tư thế nằm nghiêng | Dụng cụ đỡ tay kê tư thế nằm nghiêng bao gồm gá kẹp: - Giá đỡ tay có cơ cấu khớp nối, cho phép điều chỉnh linh hoạt nhiều vị trí, có ≥ 02 khớp chuyển động - Có vít khóa trung tâm giúp cố định nhanh và chắc chắn giá đỡ tay sau khi điều chỉnh - Bao gồm kẹp và dây đai cố định tay bệnh nhân - Vật liệu đệm: bọt nhớ hoặc tương đương, chống tĩnh điện, dày ≥ 50mm - Kích thước (DxR): 450 x 115 mm, (±5%). - Vật liệu khung: thép không gỉ - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
3 | Dụng cụ đỡ thân kê tư thế nằm nghiêng | Dụng cụ đỡ thân kê tư thế nằm nghiêng bao gồm gá kẹp: - Có khả năng điều chỉnh độ cao, kéo dài và xoay ≥ 360° - Chiều dài thanh đỡ điều chỉnh được với phạm vi thay đổi ≥ 100 mm - Thanh đỡ có khớp cầu cho phép điều chỉnh góc linh hoạt nhiều hướng - Bao gồm kẹp - Vật liệu đệm: đệm Polyurethane (PUR) hoặc tương đương, chống tĩnh điện - Kích thước đệm (DxR): 220 x 110 mm, (±5%). - Vật liệu khung: Thép không gỉ hoặc tương đương - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
4 | Dụng cụ đỡ vai kê tư thế đầu thấp | Dụng cụ đỡ thân tư thế đầu thấp, bao gồm: - Giá đỡ vai, kèm khóa kẹp: + Bao gồm 02 đệm đỡ vai với thiết kế bề mặt đệm dạng cong vào trong giúp ôm sát và cố định vai bệnh nhân an toàn + Vật liệu đệm: đệm Polyurethane (PUR) hoặc tương đương, chống tĩnh điện + Kích thước đệm (CxR): 220 x 110 mm, (±5%). + Hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt độ cao và khả năng kéo dài + Trang bị thanh chắn chữ L với độ dài khác nhau với ≥ 02 mức điều chỉnh, giúp điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với vóc dáng bệnh nhân + Vật liệu khung: thép không gỉ hoặc tương đương - Giá đỡ thân bên, kèm khóa kẹp: + Bao gồm 02 đệm đỡ giúp hỗ trợ cố định phần thân bên của bệnh nhân + Vật liệu đệm: đệm Polyurethane (PUR) hoặc tương đương, chống tĩnh điện + Kích thước phần đệm (CxR): 220 x 110 mm, (±5%). + Vật liệu khung: Thép không gỉ hoặc tương đương - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
****Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá. - Nhà thầu có thể chào 01 hoặc nhiều danh mục.

## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Dịch vụ
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

## Thuốc
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [7 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên thương mại (đối với BDG) | Tên hoạt chất | Phân nhóm (tham khảo) | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Tên hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Quy cách đóng gói | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá kê khai | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Phân nhóm | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)